Приложение к 7 таблице

Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе горячего водоснабжения, к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод, к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении. ( Выдача технических условий на подключение объектов к

системам водоснабжения и водоотведения.)

1.1. Технические   условия   на   присоединение   объектов    к

коммунальным  системам  водоснабжения и водоотведения выдаются,  как

правило,  в соответствии с разработанными  и  утвержденными  схемами

расширения  и  реконструкции  систем  водоснабжения  и водоотведения

села Ишлеи

1.2. При      выдаче     технических     условий      необходимо

руководствоваться:

СНиПом 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

СНиПом 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и  сооружения;

СНиПом 1.02.01-85  Инструкция  о  составе,  порядке  разработки,

согласования  и   утверждения   проектно-сметной   документации   на

строительство предприятий, зданий и сооружений;

"Правилами охраны поверхностных  вод  от  загрязнения  с точными

водами";

"Правилами пользования коммунальными системами   водоснабжения и

водоотведения";

"Правилами приема  производственных  сточных  вод   в    системы

канализации населенных пунктов";

1.3. Для получения технических   условий   заказчик   представляет

организациям, выдающим технические условия:

- задание на проектирование объекта, здания, сооружения;

- заявку  на  получение технических условий для присоединения  к

коммунальным системам водоснабжения и водоотведения  объекта   (форма

заявок см. приложения 1)

1.4. Заявка регистрируется в приемной и рассматривается в течении

30  рабочих дней.

1.5   Технические    условия     выдаются     на     весь   период

проектирования  и   строительства    объекта,   действительны   после

заключения   договора   и  являются  его  неотъемлемой  частью.(форма

тех. условия см.приложение №2)

1.6. За подготовку,   выдачу  и  согласование  технических условий

с  заказчиков  взимается  плата  в  соответствии  с  договором

(форма договора см. приложение №3).

1.7. Технические  условия  в   случае   необходимости  могут  быть

изменены в течение периода  их  действия,  в  этом  случае   заказчик

(застройщик) обязан  запросить  новые технические условия.

2. Контроль за исполнением технических условий

2.1. Контроль  исполнения  технических   условий   осуществляет

ООО «УК ЖКХ «Ишлейский»

2.2. При невыполнении заказчиком Технических условий и договора

на подключение проектируемого объекта  к  системам  водоснабжения  и

водоотведения спорные вопросы рассматриваются в хозяйственном суде.

Приложение 1

_____________________________

(наименование организации)

_____________________________

(должность, ф.и.о. руководителя)

_____________________________

_____________________________

ЗАЯВКА

на получение технических условий для присоединения

к коммунальным системам водоснабжения и водоотведения объекта

_____________________________________________________________

1. Наименование заказчика и адрес  (предприятие,  министерство)

____________________________________________________________________

____________________________________________________ тел.___________

2. Наименование объекта (комплекса) и адрес ___________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Генпроектировщик и его адрес _______________________________

____________________________________________________________________

4. Стоимость проектируемого объекта или его реконструкции

(млн.руб.) _________________________________________________________

5. Стадия проектирования ___________________________

6. Начало строительства ________ 20__г.

Окончание строительства ________ 20__г.

7. Общее количество работающих ______ чел.

в том числе прирост после реконструкции ___________ чел.

# Приложение №2

# Технические условия на подключение к коммунальным системам водоснабжения и водоотведения

УТВЕРЖДАЮ
с учетом замечаний
__________________
__________________
__________ 20 __г.

____________________________________________________________________
(наименование организации, выдавшей техусловия)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № от «_____» ________ 20___ г.
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ____________________________________________________
(наименование объекта)

К КОММУНАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
___________________

1. По водопроводу

1.1. Для подключения проектируемого объекта с расчетным
расходом воды __________ куб.м/сут к городской системе водоснабжения
заказчик обязан:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.2. Давление в сети водопровода в точке подключения __________
_____________ м.вод.ст.
1.3. Другие требования ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. По канализации

2.1. Для присоединения объекта с приведенным расходом сточных
вод _________ куб.м/сут к городской системе водоотведения заказчик
обязан:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Другие требования

3.1. На основных колодцах и гидрантах предусмотреть
унифицированные знаки.
3.2. В сводном СФР проектируемого объекта предусмотреть долевое
участие в расширении системы водоснабжения ______ тыс.руб. в
расширении системы водоотведения ___________ тыс.руб. с лимитом
строительно-подрядных работ.
3.3. При проектировании учесть наличие существующих систем
водоснабжения и водоотведения в составе:
водоснабжение _________________________________________________
(тип и состав сооружений, производительность,
____________________________________________________________________
качество воды и т.д.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
водоотведение _________________________________________________
(тип и состав сооружений, производительность,
____________________________________________________________________
качество поступающих и очищенных сточных вод, степень
____________________________________________________________________
нагрузки по гидравлике и загрязнениям и т.д.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.4. Срок ввода объекта в эксплуатацию увязать со сроками ввода
дополнительных мощностей системы водоснабжения и системы
водоотведения, генеральным застройщиком которых является:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.5. Разрешение на подключение к системе
водоснабжения и водоотведения надлежит получить в производственном
управлении водопроводно-канализационного хозяйства (или другой
организации, эксплуатирующей систему) после выполнения проекта в
соответствии с выданными техусловиями.
3.6. Задание на проектирование с техническими условиями на
водоснабжение и водоотведение_______________________________________________________
Настоящие технические условия выданы __________________________
(впервые, взамен)
____________________________________________________________________
технических условий № ___ от ________ 19__ г.
на основании заявки ________________________________________________
(заказчик, генпроектировщик объекта)
на получение технических условий.
Технические условия действительны на нормативный срок
проектирования и строительства объекта.
Технические условия, выданные в нарушении данной Инструкции,
недействительны.

Главный инженер
ООО «УК ЖКХ «Ишлейский»

Замечания:__________________________________________________________
____________________________________________________________________

Приложение 3

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР

на подключение проектируемого объекта (наименование) к городским

системам водоснабжения и водоотведения

Мы, нижеподписавшиеся:                              предприятие

водопроводно-канализационного   хозяйства   (наименование   города),

именуемое в  дальнейшем  "Владелец" в лице директора (фамилия,  имя,

отчество), действующего на основании _______________________________

____________________________________________________________________

с одной стороны, и _________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

именуемая в дальнейшем "Заказчик" в лице  директора  (фамилия,  имя,

отчество) с   другой   стороны,   заключили   настоящий   Договор  о

нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Договор предусматривает условия подключения проектируемого

объекта (наименование),  именуемого в дальнейшем объект, к городским

системам   водопровода  и  канализации  при  выполнении  требований,

изложенных в настоящем Договоре.

1.2. При   выполнении   настоящего   Договора  и  по  вопросам,

неоговоренным  в  нем,  стороны  обязуются  руководствоваться   СНиП

2.04.02-84   "Водоснабжение.   Наружные  сети  и  сооружения",  СНиП

2.04.01-85  "Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий",   СНиП

2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", СНиП 111-30-74

"Водоснабжение,  канализация  и  теплоснабжение.  Наружные  сети   и

сооружения",   СНиП  3-04-87  "Приемка  в  эксплуатацию  законченных

строительством объектов. Основные положения", "Правилами пользования

коммунальными системами      водоснабжения     и     водоотведения",

утвержденными  приказом  Министра  жилищно-коммунального   хозяйства

Республики  Беларусь  от  15  июля 1988 г.  № 142,  "Водным Кодексом

Республики  Беларусь",  "Правилами  охраны  поверхностных   вод   от

загрязнения  сточными водами",  соответствующими Законами Республики

Беларусь и решениями облисполкомов.

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. выполнить в полном объеме технические условия-приложение

к договору (номер и дата технических  условий)  на  водоснабжение  и

канализацию  объекта,  именуемые  в дальнейшем технические условия и

являющиеся неотъемлемой частью данного Договора;

2.1.2. обеспечить отвод земли под строительство объектов,  если

другое не оговорено техническими условиями;

2.1.3. обеспечить  ввод  в эксплуатацию внеплощадочных объектов

водопровода   и   канализации,   предусмотренных   к   строительству

техническими условиями до приема в эксплуатацию объекта;

2.1.4. в течение трех месяцев после завершения пуско-наладочных

работ  (срок  завершения  которых  определяется  актом,  подписанным

предприятием   водопроводно-канализационного   хозяйства)   передать

объекты водопровода и канализации на баланс Владельцу в соответствии

с порядком, действующим на момент передачи;

2.1.5. ежеквартально  представлять  Владельцу  сведения  о ходе

проектирования и строительства внеплощадочных объектов водопровода и

канализации;

2.1.7. согласовать   с   Владельцем    возникающие    в    ходе

проектирования  и строительства изменения,  касающиеся водопровода и

канализации.

2.2. Владелец обязуется:

2.2.1. принять   на   свой   баланс   построенные    Заказчиком

внеплощадочные  сети и сооружения при условии выполнения им в полном

объеме  технических  условий  и  передачи  финансовых,  трудовых   и

материально-технических ресурсов в установленном порядке;

2.2.2. осуществлять  водоснабжение  объекта  Заказчика,   прием

сточных   вод  в  системы  городской  канализации  и  дальнейшую  их

переработку,   исходя   из   требований   нормативных    документов,

действующих на момент завершения строительства.

3. Порядок прекращения договора

3.1. При  прекращении  (консервации)  строительства  объекта  в

целом,  информировав   об   этом   Владельца.   Ответственность   за

сохранность незавершенного строительства возлагается на Заказчика.

3.2. При истечении сроков действия технических условий и  срока

оговоренного настоящим Договором, изменении и уточнении генерального

плана  города,  схем  водопровода  и  канализации  района,   города,

информировав об этом Заказчика.

3.3. В  случае  расторжения  договора  по   п.3.2   подключение

Заказчика   к   системам  водоснабжения  и  водоотведения  считается

самовольным.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет  ответственность  за  нормальную  работу  и

техническое  состояние  построенных  водопроводных и канализационных

сетей и сооружений в течение двух лет со дня их сдачи в эксплуатацию

и в этот период по требованию  Владельца ликвидирует своими силами и

средствами все возникающие технические неисправности.

4.2. При   невыполнении  технических  условий  или  самовольном

подключении  объекта  Владелец   отключает   Заказчика   от   систем

водопровода   и   канализации.  Заказчик  несет  ответственность  за

нарушение экологии, санитарных норм и правил, а также за причиненный

материальный ущерб в связи с остановкой объекта.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий   Договор  заключается  сроком  на  весь  период

проектирования  и  строительства  (указывается  конкретный  срок)  и

вступает в силу со дня его подписания.

Юридические адреса сторон:

Владелец ____________________

расчетный счет __________ в отделении _______ банка

Заказчик _____________________

расчетный счет __________ в отделении _______ банка

Данный Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  причем   один

находится у Владельца, другой - у Заказчика.

Подписи сторон:

Владелец                                Заказчик

______________________          __________________________

М.П.                                    М.П.

_________________ 20__ г.       ____________________ 20__ г.